**附件**

**海南省学校消防安全隐患重点排查内容**

l.疏散通道、安全出口是否畅通，应急照明、疏散指示是否完好有效，安全疏散条件及消防车通道是否满足要求；

2.消防器材是否定期检查、及时更换，能否随时发挥作用；校园重点部位是否配备足够灭火器材；

3.用火、用电、用油、用气是否符合要求；电器线路有无化、破损、超负荷、私拉乱接等现象；

4.学校在建工程施工现场是否配备临时消防给水和消防器材，临时用电及电气焊接等动火作业是否规范，员工集体宿舍用火、用电、用油、用气管理是否到位；

5.重点部位是否做到人走灯火，切断电源；

6.与消防管理有关的岗位工作人员有无签订消防安全责书；相关人员能否熟练正确使用消防器材；

7.学校建筑及装修材料是否符合防火耐火要求；

8.学校是否正常开展消防安全检查、巡查工作，是否定期消防设施数质量情况进行检测、维护保养并记录存档；

9.学校图书馆、实验室、师生宿舍、饮用水设施等关键部位消防安全管理情况；学生宿舍是否有专门的宿管人员值班管理，是否存在违规使用电热棒、电煮锅、电水壶等大功率电器现象；学校食堂油烟管道清理清洗和油水电气管路检修情况；

10.校园内电动车充电安全管理是否规范到位；是否存在私拉电线违规充电行为。