海南经贸职业技术学院2018年春季开学初安全隐患排查表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **检查内容** | **检查结果** | **存在问题** | **处置意见** |
| 1 | 安全教育 | 是否对师生进行安全教育，是否突出防溺水、交通安全、消防安全、防诈骗等安全教育重点 |  |  |  |
| 是否做好学生心理健康普查和心理危机排查工作 |  |  |  |
| 2 | 校园及周边治安秩序综合治理与交通安全管理 | 安全防护、应急处置装备及校园视频监控系统是否正常，是否进行来访登记 |  |  |  |
| 是否存在师生员工之间的情感纠纷和矛盾纠纷，是否存在心理有障碍的师生 |  |  |  |
| 是否存放管制刀具或其他违禁物品 |  |  |  |
| 师生员工是否存在参与赌博、传销、网络赌球、校园贷等情况，是否存在诈骗案件，学生是否按时返校 |  |  |  |
| 本部门（单位）教职员工的出租房是否到后勤处和保卫处进行暂住人口登记，是否存在重点防控人员 |  |  |  |
| 是否存在校园欺凌事件，是否存在暴恐份子非法入侵校园及伤亡事件，校园周边治安秩序是否良好 |  |  |  |
| 是否存在非法传教、非法聚会等危及国家安全和社会稳定的潜在因素，是否有突发事件应急处置预案 |  |  |  |
| 校车驾驶人员是否具备驾驶资格，校园交通安全设施是否完好，是否对校园车辆进行安全管理 |  |  |  |
| 3 | 电气及消防安全管理（后勤处、保卫处进行专业检查，其他部门和单位对所在区域进行直观检查） | 电气设备有无安装短路过载保护装置，各种电气设备/设施的接地、接零是否良好，电气设备与线路发热是否正常 |  |  |  |
| 是否对安全仪器/仪表进行检查与保养 |  |  |  |
| 配电箱上是否张贴带电安全标识，配电箱内是否有杂物堵塞现象，内部接线是否整齐规范 |  |  |  |
| 电动机是否绝缘、受潮、负荷、散热、四周可燃 |  |  |  |
| 电开关、电线是否损坏或裸露，是否存在违规用电、私拉乱接电线现象 |  |  |  |
| 疏散通道、安全出口是否畅通，应急灯、防火门是否完好 |  |  |  |
| 各部位的灭火器、消防栓等消防器材和设施是否完好，并做好定期检查登记 |  |  |  |
| 是否加强易燃易爆气体、液体（以学生宿舍为重点）及特种设备管理，是否及时处理实验废弃化学品和其他危险源等 |  |  |  |
| 4 | 校舍安全管理 | 教学区、办公区、公寓区的门窗是否牢固、上锁 |  |  |  |
| 墙体、门窗、玻璃、天花板、吊顶、灯具、悬空设施、高空置物、建筑附属设施、广告牌是否牢固，是否有脱落或伤人的危险 |  |  |  |
| 楼梯、过道、地板是否存在行人踩空、滑倒、跌倒的危险 |  |  |  |
| 5 | 设备设施安全管理 | 教学及办公设备设施是否正常运行，是否存在火灾隐患和其他伤害人体的危险 |  |  |  |
| 高校实验室、实训室安全管理制度、机制是否规范 |  |  |  |
| 6 | 食品饮水安全与卫生防疫管理（后勤处专项检查） | 是否加强食品安全和卫生防疫工作，不断完善食品安全管理制度，改善食堂就餐环境 |  |  |  |
| 食堂食品采购、运输、储存、加工等环节是否存在卫生和安全隐患 |  |  |  |
| 自备水源、二次供水及直饮水设施、食堂蓄水池等是否清洁、消毒，是否进行水质检测 |  |  |  |

报送部门（单位）（盖章）： 主要负责人： 填报人： 2018年3月 日

说明：1.检查结果一栏中，存在检查内容描述情况的打“√”，不存在打“×”，具体情况请在“存在问题”一栏中填写，内容较多的可以另

外附页描述，并在“处置意见”栏中填写“已经整改”或“问题上报”。

2.本部门、本单位根据所管所属范围的实际情况，对照排查表中的检查项目，有选择性地填写，不需要每项都填写。

3.本表一式五份，由本部门（单位）主要负责人签字后，一份留存，其他四份根据实际情况，分别送到学生工作处、后勤处、保卫处和实训中心。