附件1

海南经贸职业技术学院2022年秋季开学初校园安全隐患排查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门****单位** | **检查内容** | **检查结果** | **存在问题** | **处置意见** |
| **所有部门****、****单位** | 1.是否常态化开展师生员工防火、防盗、防诈骗和交通、消防等安全教育和安全防范提醒。 |  |  |  |
| 2.检查办公室门窗、防盗网是否完好，办公设备是否存在超负荷用电等电气火灾隐患。 |  |  |  |
| 3.办公、教学、科研、实训等贵重用品、设备设施是否指定专人专管。 |  |  |  |
| 4.对办公室周边的消防设备进行直观检查，消防安全出口、疏散通道是否存在占用、堵塞等情况。 |  |  |  |
| 5.师生员工是否有疫后综合症、心理障碍、矛盾纠纷和遭遇电信诈骗。 |  |  |  |
| **二级学院** | 1.是否落实学生心理健康普查和心理危机排查工作，确保学生安全返校。 |  |  |  |
| 2.对所管辖的教学场所，特别多媒体教室、实训室、公共体育设施进行全面检查。 |  |  |  |
| 3.确保开学时各种教学仪器和设备正常使用，及时排除电气火灾隐患。 |  |  |  |
| 4.是否妥善保管好易燃易爆物品和危化品。涉及到用油、用气等场所和部位进行全面排查。 |  |  |  |
| 5.对学生宿舍进行全面排查，确保门窗牢固，开学时水电、风扇、空调等设备正常使用，并检查是否存放管制刀具或其他违禁物品。 |  |  |  |
| **安****全****保****卫****处** | 1.检查安全防护、应急处置装备及校园视频监控系统是否正常。 |  |  |  |
| 2.校园及周边是否存在重点防控人员，是否严格落实来访登记。 |  |  |  |
| 3.教职工出租房是否发现可疑人员租住。 |  |  |  |
| 4.疏散通道、安全出口是否畅通，应急灯、防火门是否完好，各部位的灭火器、消防栓等消防器材和设施是否完好，是否定期检查并进行登记。 |  |  |  |
| 5.校园交通安全设施是否完好，车辆是否按规定位置停放。 |  |  |  |
| **后****勤****基****建****处** | 1.电气设施设备是否正常运行，线路是否有老化、发热等现象。配电箱内是否有杂物堵塞现象，内部接线是否整齐规范。 |  |  |  |
| 2.施工现场是否存在违规用电、私拉乱接电线的现象。安全出口和疏散通道是否存在占用和堵塞的现象。高位场所施工是否有专人监管。 |  |  |  |
| 3.是否加强易燃易爆气体、液体、及特种设备的管理，是否定期清理油烟管道（以食堂为重点），是否及时处理实验废弃化学品和其他危险源等。 |  |  |  |
| 4.建筑物公共区域的墙体、门窗、玻璃、天花板、吊顶、灯具、悬空设施、高空置物、建筑附属设施、广告牌是否牢固，是否有脱落或伤人的危险。楼梯、过道、地板是否存在行人踩空、滑倒、跌倒的危险。 |  |  |  |
| 5.是否加强供水安全检测和管理，是否发现食品安全和卫生防疫问题。 |  |  |  |
| 6.教职工出租房是否进行登记备案，是否发现可疑人员租住校园。 |  |  |  |
| **其他牵头****职能部门****（单位）** | 1.做好本部门、本单位办公室的自查工作。2.对所管辖区域、范围内的设备设施、楼房管所进行全面的排查和维护，检查水电、线路、设备、空调是否存在问题，重点加强防火、防盗、防台风措施。3.重点实训室、教室、实验室、档案室、水电机房、仓库，要指定专人进行安全管理，做好节假日值班安排。4.检查中发现的其他问题。 |  |  |  |